## k) I. ELECTRICAS (hidden)
REGISTROS DE RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE REVISIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Denominación o razón social: | [13 empty] | Fecha:
Elaborado por:
APARATOS | PERIODO | [11 empty] | ANOMALIAS DETECTADAS | ACCIONES A IMPLEMENTAR | RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sep | Oct | Nov | Dic
Tableros de distribución
Conductores
Canalizaciones
Cajas de conexiones
Contactos
Interruptores
Luminarias
Puestas a tierra de equipos circuitos
Protecciones
Conexiones
Otros:
Puntos calientes
Instrucciones: Marque con una ✓ la revisión realizada en el mes correspondiente, señalando las anomalias detectadas, las acciones a implementar y el responsable de la revisión.
(Nombre y firma)
Visto bueno del supervisor
Frecuencia: Mensualmente

## i) EXTINTORES, ANUAL
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES
ÁREA:
INSTRUCIONES: Marcar con una ✓ en el caso de su cumplimiento y con una X su incumplimiento.
FECHA INSPECCIÓN: | [23 empty] | Nº INSPECCIÓN:
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
No. | UBICACIÓN | TIPO | [5 empty] | CAPACIDAD (kg / L) | PRUEBA HIDROSTÁTICA | REVISIÓN ESTADO GENERAL | [13 empty] | FECHA DE VENCIMIENTO | OBSERVACIONES
|  | PQS |  | CO2 | ESPUMA MECÁNICA (AFFF / AFFP) | AGUA | OTROS |  |  | CILINDRO |  |  | MANIJA DE TRANSPORTE | MANIJA DE DISPARO | PRESIÓN | MANÓMETRO | BOQUILLA | PRECINTO | MANGUERA | RING O ARO DE SEGURIDAD | CORNETA | SEÑALIZACIÓN | SOPORTE COLGAR O RUEDAS
|  | BC | ABC | [6 empty] | PINTURA | GOLPES | TARJETAS
|  |  | INSPECCIONÓ | [17 empty] | VISTO BUENO
|  |  | NOMBRE Y FIRMA | [17 empty] | NOMBRE Y FIRMA
Frecuencia: Anual

## j) EXTINTORES, MENSUAL (hidden)
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE EXTINTORES (MENSUAL)
NOM-002-STPS-2010
ÁREA: | [9 empty] | No. de ext.:
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: |  |  | BIEN ( ✓) |  | MAL (X) |  | NO APLICA (N/A)
PUNTOS A REVISAR | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Manija de transporte
Manija de disparo
Presión
Manómetro
Boquilla
Precinto de seguridad
Manguera
Ring o aro de seguridad
Corneta
Señalización
Soporte colgado / Ruedas
Etiqueta legible
Capacidad nominal
Contraseña oficial normativo
Frecuencia: Mensualmente